## Sheet1
酒店智能工程需补认价材料及设备
序号 | 名称 | 单位 | 原合同品牌规格 | 现场实际品牌规格 | 备注 | 采购价格 | 上调后价格 | 合同价 |  | 建议上报价 | 型号
1 | 客控系统
2 | 五孔插座 | 套 | TT | 罗格西蒙 | 金色 | 15 | 16.2 |  |  | 48 | E6系列
3 |  | 套 |  | 正泰 | 金色 | 15 | 16.2 |  |  | 16.5 | 6C
4 |  | 套 |  | SHVIOENS | 金色 | 13 | 14.04 |  |  | 没找到此品牌厂家
5 |  | 套 |  | BULL | 白色 | 13 | 14.04 |  | 9 | 22.6
6 |  | 套 |  | SUOC^ | 白色 | 12 | 12.96 |  |  | 没找到此品牌厂家
7 | 电话面板 | 套 | TT | 深奥 | 白色 | 30 | 32.4 |  | 10
8 | 网络面板 | 套 | TT | panranries | 金色 | 15 | 16.2 |  | 没找到此品牌厂家
|  | 套 |  | SHVIOENS | 金色 | 15 | 16.2 |  | 没找到此品牌厂家
|  | 套 |  | TT |  | 54 | 58.32
|  | 套 |  | 奥斯丽 | 金色 | 15 | 16.2 |  | 没找到此品牌厂家
9 | 插卡+三位 | 套 | TT一体 | TT分体 | 707样板间 | 240 | 259.2
10 | 插卡+一位 | 套 | TT | TT一体 |  | 170 | 183.6
11 | 电动百叶窗开关 | 套 | TT | 无品牌 |  | 44 | 47.52
12 | 地面插座（电话网络） | 套 | 飞利浦 | 宏宇 |  | 40 | 43.2 |  | 没找到此品牌厂家
|  | 套 |  | 待施工单位确认 | TT | 30 | 32.4 |  | 飞利浦地插180
13 | 空白面板 | 套 | TT | TT |  | 54 | 58.32
14 | 监控系统
15 | 无线网桥 | 对 |  | 无品牌 | 原合同清单没列 | 300 | 390
16 | 管理平台 | 套 |  | DH-DSS7016S2-D | 原合同无品牌，有参数 | 19100 | 24830 |  | 可以按照原合同结算，因为原合同未注明品牌，参数满足合同要求即可
17 | 高清解码服务器 | 套 |  | DH-NVD0905DH-4K | 原合同无品牌，有参数 | 20000 | 26000 |  | 可以按照原合同结算，因为原合同未注明品牌，参数满足合同要求即可
18 | NVR | 套 | DH-NVR5064-4KS2 | DH-NVR5864-4KS2 |  | 6340 | 8242 |  | 此为升级款
19 | 4T 监控专用硬盘 | 套 | 希捷 ST4000VM000 | 海康 HIKVISION |  | 500 | 650 |  | 希捷470，海康490
20 | 核心交换机 | 套 | 华三 | H3C LS-5110 |  | 3570 | 4641
21 | UPS配电柜 | 套 | 山特 | 配电箱550*700*180 (CHNT NM1-125S/3300 125A*1, CHNT NXB-63 C63*1, CHNT NXB-63 D32*1, CHNT NXB-63 C20*4, SREAW RMC1-63 C32*1, SREAW RMC1R-32 C16*1, SREAW RMC1B-32 C16*2) |  | 7200 | 9360
22 | 蓄电池组(8组）供电1小时 | 套 | 山特(770*1200*464) | NIPAPC 12V 100AH |  | 11780 | 15314 |  | 现场实际栏标注的为电池组，山特品牌为机头，电池没有山特
23 | 网络配线架 | 套 | 爱谱华顿 | 宝捷讯 |  | 109 | 141.7
|  | 套 | 友联 | 深奥 |  | 109 | 141.7
24 | 6位防雷插座 | 套 | 图腾 | PROTECTION OVERLOAD | PDU | 75 | 97.5
|  | 套 |  | 公牛 8位 |  | 80 | 104
|  | 套 |  | 公牛 6位 |  | 60 | 78
|  | 套 |  | 公牛 4位 |  | 40 | 52
|  | 套 |  | 劳特 5位 |  | 50 | 65
25 | 室内半球摄像机 | 套 | DH-IPC-HDW3236C-A | 无品牌 |  | 255 | 331.5
26 | 室外枪式摄像机 | 套 | DH-IPC-HDW3236C-A | DH-IPC-HFW3236M-I2 |  | 245 | 318.5
27 | DC12V30A开关电源 | 套 |  | 爵士顿 12V40A | 原合同清单没列 | 85 | 110.5
28 | 机箱 | 套 |  | 500*300*400 | 原合同清单没列 | 200 | 260
29 | 有线电视系统
30 | 4路调制服务器 | 套 | 视科/SG-V4860 | 无品牌 |  | 500 | 650
31 | 国标调制器 | 套 |  | IP DTMB | 原合同清单没列 | 15405 | 20026.5
32 | 流媒体服务器 | 套 |  | 无品牌 | 原合同清单没列
33 | 干线放大器 | 套 | 视科/JDS-D8630 | Drevail WA8130W |  | 355 | 461.5
34 | 16分配器 | 套 |  | 江苏海虹 16-WAVSPLITTER | 原合同清单没列 | 150 | 195
35 | 12分配器 | 套 | 视科/SB12FP | 江苏海虹 12-WAVSPLITTER |  | 135 | 175.5
36 | 8分配器 | 套 |  | 江苏亿通 YTP800A | 原合同清单没列 | 75 | 97.5
37 | 3分支器 | 套 |  | 江苏海虹 4-WAVSPLITTER | 原合同清单没列 | 50 | 65
38 | 程控电话交换系统
39 | 集团电话交换机 8个外线、112个内线 | 套 | 通利数字机/LX9000LXIL | LXIKHO1003 |  | 13000 | 16900
40 | 背景音乐
41 | 派思达 PS-2820 | 套 |  | 派思达 PS-2820 | 原合同清单没列 | 27045 | 35158.5
42 | 派思达 PS-2815 | 套 |  | 派思达 PS-2815 | 原合同清单没列
43 | 广播 | 套 | 派思达PE-650 | S-PAL
|  | 套 |  | 飞利浦
|  | 套 |  | 无品牌
门禁系统
44 | 磁力锁 | 套 | 立方 | serial |  | 320 | 416
45 | 读卡器 | 套 |  | 无品牌 | 原合同清单没列 | 400 | 520
46 | 出门按钮 | 套 |  | 无品牌 | 原合同清单没列 | 13 | 16.9
47 | 发卡器 | 套 |  | 无品牌 | 原合同清单没列 | 320 | 416
48 | 专用锁电源 | 套 |  | 无品牌 | 原合同清单没列 | 90 | 117
49 | 梯控系统（后增加）
50 | 内呼控制器 | 套 |  | AB-KZ | 原合同清单没列 | 1420 | 1846
51 | 读卡器 | 套 |  | AB-DKQ | 原合同清单没列 | 410 | 533
52 | 电源 | 套 |  | 12V3A | 原合同清单没列 | 90 | 117
53 | 系统开关卡M1 | 张 |  | 无品牌 | 原合同清单没列 | 90 | 117
54 | 电线
55 | 五方对讲电源线 | m | 4*0.75 爱谱华顿 | RVVP4*0.75 亿航 |  | 2 | 2.6 |  | 爱普1.8，亿航品牌没找到，价格应该不会高于爱普
56 | 6类网线 | m | CAT6E 爱谱华顿 | 亿航 |  | 2 | 2.6 |  | 爱普440/箱，亿航品牌没找到，价格应该不会高于爱普
57 | 5类网线 | m | CAT5E 爱谱华顿 | 亿航 |  | 4 | 5.2 |  | 爱普350/箱，亿航品牌没找到，价格应该不会高于爱普
58 | 4芯网线 | m | 4芯 爱谱华顿 | 亿航 |  | 1 | 1.3
59 | 交换机
60 | 华三 24口交换机 | 套 | LS-S5110-28P | LS-5110-28P-SI 24口 | 现场不带光口 | 2879 | 3742.7
61 | 华三 24口交换机 | 套 | S5110-28P-SI 24口+4光口 | SMB-5110-10P 24口 | 现场不带光口 | 1256 | 1632.8
62 | 24口交换机 | 套 |  | 锐捷睿易 RG-S1824+ 24口 | 原合同清单没列 | 532 | 691.6
63 | 8口交换机 | 套 | 华三 | 无品牌、无光口 |  | 480 | 624

## Sheet2
盘号 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 | 11口 | 12口
1