材料设备价格确认单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 使用部位 | 规格、型号 | 单位 | 预计数量 | 确认情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 品牌 | 生产厂家/供应商 | 产品编号 | 备注 |
| 1 | 风阀修改 | 386综合厂房内 |  | 台 | 68 | 200 | 江苏江城 | 江苏江城 |  |  |
| 2 | 风阀修改 | 386综合厂房内 |  | 套 | 15 | 1000 | 江苏江城 | 江苏江城 |  |  |
| 技术标准及其他情况说明：风阀修改符合规范要求及图纸要求，与风机做连锁，费用包括人工费、差旅费、调试费及税费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总承包单位 名称： |  |  |  |  |  | 供方 名称： |  |  |  |  |
| 项目经理（签字） 项目总监（签字） （项目部盖章） |  |  |  |  |  | 项目经理（签字） （单位盖章） |  |  |  |  |
| 注：当确认的暂估价金额超过暂定的金额时经项目经理审核由项目总监签字确认；当确认的暂估价金额未超过暂定金额时，由项目经理签字确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |